ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

по установке, замене, эксплуатации приборов учета электроэнергии

Заявитель : физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям АО «ГГЭС»

Порядок оказания услуг (процесса): поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя. В заявке должны быть указаны следующие сведения: а) реквизиты заявителя; б) место нахождения энергопринимающих устройств; в) номер договора электроснабжения; г) метрологические характеристики и место установки существующих приборов учета; д) предполагаемые дата и время проведения процесса. | Письменная заявка заявителя поданная лично или почтой с описью вложения |  |  |
| 2. | Установка, замена, эксплуатация прибора учета | Заявитель осуществляет подготовку рабочего места и допуск в электроустановку персонала СО. СО проводит: 1. проверку места установки и схемы подключения прибора учета; 2. проверку прибора учета на предмет механических повреждений; 3. проверку соответствия прибора учета требуемым метрологическим характеристикам; 4. установку, замену или инструментальную проверку прибора учета; 5. установку контрольных пломб или знаков визуального контроля. |  | В течении 30 дней с момента получения заявки |  |
| 3. | Ввод прибора учета в эксплуатацию | Составления акта о принятии прибора учета к коммерческому расчету, при отсутствии замечаний по п.2. | Акт принятия системы учета | Непосредственно после установки или замены |  |